## 附件1
附件1
（地区）高层建筑消防安全综合治理情况进度统计表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
县（市、区） | 自查自纠（栋） | 集中约谈（栋） | 高层建筑底数（栋） | 已排查数（栋） | 发现隐患数（处） | 督促整改隐患数（处） | 临时查封（处） | 责令三停（家） | 行政拘留（人） | 拆除易燃可燃外墙保温材料 |  | 提请政府挂牌督办数（家） | 媒体曝光(家)
[10 empty] | 栋 | 平方米
备注：该表数据为累加数据。每月28日前上报。

## 附件2
附件2
（地区/行业）高层建筑排查情况汇总表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
序号 | 建筑名称或栋别 | 建筑所在地址 | 建筑管理 情况 | 建筑基本情况 |  |  | 检查情况
|  |  | 物业服务企业或管理单位 | 建筑类别 | 建筑层数 | 建筑高度 | 保温材料方面存在的问题 | 救援场地方面存在的问题 | 建筑防火方面存在的问题 | 建筑电气、燃气方面存在的问题 | 建筑管理方面存在的问题
备注： | 1.建筑类别为住宅建筑、公共建筑、工业建筑 2.建筑管理情况填写要求，如建筑有物业单位则填写物业单位，无物业单位填写管理单位（含业委会），均无则注明无管理单位。 3.多栋高层建筑下部通过商业等连接的，应当逐栋统计

## 附件3
附件3：
高层建筑消防安全排查（自查）情况登记表
建筑名称或栋别 |  |  | 建筑所在地址
建筑类别 |  |  | 建筑性质 | □超高层 □一类高层 □二类高层
行业系统主管部门或所属街道乡镇 |  |  | 物业或管理单位
负责人及联系电话 |  |  | 设置电动自行车停车充点站 | □否 □是 设置 处
建成微型消防站 |  | □是 □否 | 设置消防控制室 | □是 □否
检查内容及检查情况 | 保温材料 | 是否违规采用可燃外保温材料 □是 □否 | 是否覆盖到位 □是 □否 | 具体隐患：
| 救援场地 | 救援场地：□有 □没有 | 是否被占用 □是 □否 | 具体隐患：
是否存在影响救援场地使用的架空电力设施、绿化景观和户外广告设施 □是 □否
|  | 小区内消防车道是否畅通：□是 □否 | 小区外消防车道是否畅通：□是 □否
| 建筑防火 | 自动消防设施：□有 □没有 | 是否有故障 □是 □否 | 具体隐患：
|  | 消防水箱和消防水池水量是否符合要求 □是 □否 | 消防水泵等消防用电设备的配电柜启动开关是否设在“自动”状态 □是 □否
|  | 消防控制室设备运行是否正常 □是 □否 | 室内消火栓是否有水 □是 □否
|  | 防火门是否完好 □是 □否 | 应急灯、疏散指示标志和楼层指示标志是否完好 □是 □否
|  | 疏散通道是否畅通 □是 □否 | 疏散走道、楼梯间内是否采用可燃材料装修 □是 □否
|  | 管道井是否每层封堵 □是 □否 | 管道井是否堆放杂物 □是 □否
|  | 管道井是否采用丙级防火门 □是 □否 | 管道井井壁和检查门是否破损 □是 □否
|  | 超高层避难层（避难间）是否堆放杂物或被占用 □是 □否 | 超高层避难层（避难间）穿越通风管、排烟风管、电缆桥架是否采用可燃材料包覆 □是 □否
| 建筑电气、燃气 | 电气线路是否穿管敷设 □是 □否 | 是否配备专业电工 □是 □否 | 具体隐患：
|  | 公共建筑使用燃气部位是否设置燃气泄漏报警和紧急切断装置 □是 □否 | 动用明火作业时是否落实现场监护和安全措施 □是 □否
| 建筑管理 | 是否明确消防安全管理机构 □是 □否 | 是否建立消防安全制度和消防安全操作规程 □是 □否 | 具体隐患：
|  | 是否开展消防安全检查巡查，落实隐患整改 □是 □否 | 是否定期组织消防安全培训和消防演练□是 □否
|  | 是否委托有资质单位对消防设施、电气、燃气进行检测维护 □是 □否 | 消防控制室是否持证上岗□是 □否
采取消防技防措施（98年之前的老旧高层住宅） |  | □设置独立式感烟火灾报警器 □设置简易喷淋 □接入消防远程监控系统 □是否设置电瓶车集中充电
检查人 |  |  | 检查时间