## 双随机
福州市闽清生态环境局2024年第二季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福州福莱美新型建筑材料有限公司 | 闽清县白中镇黄石村398号 | 县级特殊污染源 | 王芬,毛行云 | 2024-04-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司已倒闭，现为全屋整建整装产业园。
2 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇攸太工业区 | 重点碳排放污染源 | 王丹凤,王吓俤 | 2024-4-22 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产。该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气通过管道引入该设施处理，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾；该公司含酚废水池已密闭，并设置有负压抽气系统，将产生的挥发性有机废气引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理，含酚废水引入球磨车间下球磨利用，检查时未发现生产废水外排。已与有资质的危险废物处置公司签订煤焦油处置合同，将产生的煤焦油定期交由有资质的危险废物处置公司处置。
3 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇溪南村 | 重点碳排放污染源 | 黄鸿儒,罗丽玉 | 2024-05-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。现场脱硫塔排放口废气未见异常，经调阅在线监控数据未发现数据超标；生产废水经收集后循环使用，未发现外排；一般工业固废及危险废物规范贮存，未发现违法堆放。
4 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 闽清白中镇攸太村 | 重点碳排放污染源 | 毛行云,林煌 | 2024-04-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产。干燥塔设有除尘脱硫设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，现场调阅干燥塔在线监控数据显示瞬时流量为129960立方米/小时，二氧化硫折算浓度6.19毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为67.6毫克/立方米时，烟尘折算浓度为19.8毫克/立方米时；窑炉尾气在线监控数据显示瞬时流量为191304立方米/小时，二氧化硫折算浓度37.56毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为81.8毫克/立方米，烟尘折算浓度为1.8毫克/立方米；含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；该公司设有煤焦油贮存池。部分废机油桶未及时收入危废贮存间。
5 | 闽清县塔庄永佳水电站 | 闽清县塔庄镇黎加村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,王丹凤 | 2024-05-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站生态泄放设施正在进行生态泄流。调阅省平台9:30在线流量数据显示该电站下泄流量值为0.056m³/s，达到该电站最小生态下泄流量核定值。
6 | 闽清县云龙述朗电瓷装配厂 | 闽清县云龙乡后垅村 | 县级一般污染源 | 杨帆,林煌 | 2024-04-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时发现该电瓷厂已停产，电瓷生产设备、设施均已拆除。
7 | 福建浩通管业科技有限公司 | 闽清县白中镇白金工业园区 | 县级一般污染源 | 何忠平,杨帆 | 2024-05-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司二期项目停工中，一期项目一条生产线作业中。生产过程产生的废水经过冷却池后循环使用；生活污水通过污水管网接入工业区污水管道，由污水处理厂处理。固体废物主要是自动切割时产生的边角料和检验中产生的次品，经过破碎后可100%回用。
8 | 福建金华鼎科技有限公司 | 闽清县金沙镇白金工业区沃头村沃头172号 | 县级一般污染源 | 张宗炉,毛行云 | 2024-05-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司生产中，主要生产工艺流程为：钢筋加工-钢筋笼骨架制作-模具组装-浇注混凝土、振动成型-板面混凝土找平-洒水养护-拆、脱模-产品检验-成品入库。原料砂石通过输送带输送到搅拌站，输送过程通过遮盖密闭抑制扬尘。厂区雨水沟现场无废水外排痕迹。
9 | 闽清县三港溪水力发电有限公司三港溪二级站 | 金沙镇 | 县级一般污染源 | 张宗炉,林家祚 | 2024-05-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站生态泄放设施正在进行生态泄流。调阅省平台15:45在线流量数据显示该电站下泄流量值为0.129m³/s。
10 | 福建省闽清鑫城瓷业有限公司 | 闽清县池园镇店前村水井坪76号 | 县级重点污染源 | 毛行云,何忠平 | 2024-05-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产。土干车间瓷土在挤兑中，清洗过程产生的土渣收集处理，产生的废水循环利用，但发现该公司生产过程有少量原料土粉及放沙池废水混入雨水沟痕迹，我局执法人员要求该公司加强管理，加高洗车水池围堰。
11 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 县级重点污染源 | 薛川许,王芬 | 2024-04-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在生产，废气设施有运行。经查询在线监测系统，该公司烟气在线数据为：二氧化硫28.9毫克/立方米，氮氧化物87.49毫克/立方米，烟尘6.33毫克/立方米。
12 | 福州民天食品工业园有限公司 | 闽清县白中镇白金工业园区二期 | 县级重点污染源 | 薛川许,林文 | 2024-05-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产，污水处理设施正在运行，主要收集车间清洁及设备调试清洗废水。污水总排放口旁设有在线设备间，在线监控数据为：总磷0.055mg/L,氨氮0.045mg/L，COD2.079mg/L，总氮18.632mg/L，PH值7.44。COD在线废液暂存于在线设备间。该公司建有3台4吨燃气锅炉，烟气通过15米烟囱排放。
13 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 梅城镇王大河工业区 | 县级重点污染源 | 薛川许,林煌 | 2024-05-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司检查时正在生产，污水处理设施和废气处理设施均正在运行；污水总排口未见排水。调阅在线监控数据显示5月9日10：55氨氮设备检修调试中，暂无数据, COD46.4mg/L，六价铬0.0336mg/L,；瞬时流量为0立方米/小时 ,PH值为7.85；该公司于2021年12月23日与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危废处置合同，委托处置表面处理废物（主要成分为含锌电镀污泥）。该公司设有危废贮存间，已更换危废间标识。
14 | 福建省闽清金诺工贸有限公司 | 闽清县坂东坜埔工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-05-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况:现场检查时该公司1台燃煤熔块炉正在生产，1台燃煤熔块炉未运行，正在进行炉膛检修，对应的煤气发生炉一套运行，一套停运。煤气经熔块炉烧制熔化后产生的燃煤熔块炉烟气通过水膜除尘和脱硫设施处理后排放，调阅在线监控数据，2024年5月10日15：25，二氧化硫折算254.39毫克/立方米，烟尘折算91.90毫克/立方米。检查过程中发现厂区生产车间地面积尘较多。
15 | 闽清县渡口建兴装卸场 | 闽清县梅溪镇渡口村 | 县级特殊污染源 | 林煌,何忠平 | 2024-04-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该场正常装卸，原临时堆砂场已清空，输送带已安装喷淋系统，靠江边已建成废水收集沉淀池，用来回收场地内雨水及喷淋水并回用。
16 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 闽清县白樟前庄 | 县级特殊污染源 | 薛川许,王芬 | 2024-05-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，废水、废气污染治理设施正在运行。该公司煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水经收集池收集后循环使用，现场未发现废水外排；干燥塔和窑炉废气经统一收集处理后高空排放，经调阅在线监控数据，未发现超标；酚水池已使用水泥密封。煤堆场边缘挡板下方有破损。
17 | 福建省闽清云龙兴龙陶瓷有限公司 | 闽清县云龙乡台鼎工业区 | 县级特殊污染源 | 薛川许,毛行云 | 2024-04-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。1、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。2、检查时废气处理设施正在运行，未发现废气排放口异常现象，现场调阅15点10分在线监控数据显示实时数据：烟尘:1.80mg/ m ³,二氧化硫 :13.39mg/m ³,氮氧化物:57.50mg/ m ³，流量：56628立方米/小时；3、该公司与三明玉鑫环保责任有限公司等有资质的处置有限公司签订有危废处置合同，委托其处置废煤焦油；4、该公司于2023年4月27日经福州市闽清生态环境局核发排污许可证（证书编号：行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理）。5、该公司已设置危废贮存间，危废贮存间混存有吸油毡等应急物资，要求立即搬离危废贮存间。
18 | 福建信灿机电有限公司 | 闽清县白中镇梅坂村白金东路18号 | 县级特殊污染源 | 方涛,林煌 | 2024-4-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司喷漆车间停工中，配套的废气处理设施未运行。未发现生产废水外排。该公司2023年8月23日与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危险废物委托处置合同，委托处置废漆渣、废水站污泥废活性炭吸附饱和物、废矿物油、废切削液等危险废物，有效期至2024年8月29日。2023年12月16日转移活性炭0.386吨，联单编号：20233501023388；废矿物油0.63吨，联单编号：20233501023389；废切削液0.2吨，联单编号：20233501023390；废水站污泥0.784吨，联单编号20233501023391；公司设有危废暂存间，危废台账较完整。
19 | 福建省闽江沙石实业有限公司 | 闽清县梅城镇闽江路21号 | 县级特殊污染源 | 杨帆,方涛 | 2024-04-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 查时该公司破碎工序停产中，喷淋降尘设施未运行；生产废水处理回用设施运行中。该公司北侧砂石毛料堆场，要求加强堆场管理。
20 | 福州市丰禾钢结构有限公司 | 闽清县云龙乡官庄村中建产业园17号 | 县级特殊污染源 | 林文,杨帆 | 2024-05-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司切割、钻孔、组立、焊接、矫正、组装、焊接、喷漆工序作业中，抛丸除锈工序未作业。该公司喷漆废气处理设施正在运行。该公司于2023年8月21日经福州市闽清生态环境局办理固定污染源排污登记回执，登记编号为：91350124MAUWLUD8D001X，有效期自2023年8月21日至2028年8月20日止。检查时发现该公司车间内有零星废油漆桶未及时收集，要求公司加强管理。
21 | 福州志财玻璃有限公司 | 闽清县白中镇黄石村黄石273号 | 县级特殊污染源 | 何忠平,毛行云 | 2024-04-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司钢化玻璃生产线正在生产，磨边、钻孔和清洗工序、自动加药机、压滤机正在运行，沉淀后的废水回抽至生产线。但检查中发现，该公司雨污分离不完善，部分生活污水、雨水与生产废水混入雨水沟。
22 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 闽清县白樟云渡 | 县级特殊污染源 | 王芬,毛行云 | 2024-04-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司停产，正在进行厂房及设备技术升级改造。
23 | 闽清县省璜国盛水产养殖场 | 闽清县省璜和平村 | 县级特殊污染源 | 林文光,黄鸿儒 | 2024-05-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该养殖场正在运营，目前有15口养鳗池在养鳗鱼，共养殖鳗鱼约36多万尾。现场已安装总磷、流量在线监控设备并联网。养殖废水经曝气、生物净化、沉淀后通过排放口排放。经调阅5月9日15：46废水在线数据显示：总磷0.1295mg/L，流量21.954m³/h。
24 | 闽清恒金陶瓷有限公司 | 闽清县云龙云柄隔科技工业园区 | 县级特殊污染源 | 方涛,薛川许 | 2024-04-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在生产；2、该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放。现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；现场调阅10点49分在线监控数据显示流量为18.853立方米/每小时，二氧化硫折算浓度33.82毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为71.24毫克/立方米，烟尘折算浓度为10.49毫克/立方米。3、该公司设有煤焦油周转池，将煤焦油定期交由有资质的公司进行处置；4、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；酚水循环池顶部采用水泥和模板密封，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。5、该公司于2022年10月9日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，编号为91350124557565594A001V，行业类别：建筑陶瓷制品制造，管理类别：重点管理。有效期至2027年12月5日。检查发现以下问题：1、该公司设有危废贮存间，管理不够规范，要求加强危废贮存间。2、废气在线监控反吹阀门故障，要求立即更换。
25 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 县级特殊污染源 | 杨帆,方涛 | 2024-04-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时该公司原有3条生产线，1条停产，2条正在生产；2、干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施处理，干燥塔废气经设施处理后高空排放；现场检查时干燥塔配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾；现场调阅干燥塔11时15分在线监控系统数据：烟尘:17.91mg/ m ³,二氧化硫:0.39mg/m ³,氮氧化物:66.67mg/ m ³，烟气流量39060m ³/s；3、该公司炉窑尾气收集后通过脱硫塔处理后高空排放，监控显示11时00分二氧化硫折算浓度 :7.23mg/m ³，烟尘折算浓度：8.87mg/m ³，氮氧化物折算浓度:87.87mg/ m ³；烟气流量374914.8m ³/h；4、该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，含酚废水和车间生产废水均设有收集池进行收集回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现废水外排现象。酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；5、该公司于2022年8月11日经福州市闽清生态环境局核发排污许可证（证书编号：91350124MA31JGBN9J001V）,有效期至2027年10月20日止，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理。6、该公司设有煤焦油贮存罐和贮存罐储存废煤焦油，与山东天元新能源科技有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司、洛阳昊海环保科技有限公司签订危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由有资质的危废处置公司进行处置。7、煤堆场、废磁片堆场已安装顶棚。
26 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 闽清县桔林乡桔林村前樟垱 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,张旺和 | 2024-04-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司生猪已清栏，污染治理设施均已停止运行，现场未发现粪污外排。
27 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇溪南村 | 重点碳排放污染源 | 黄鸿儒,罗丽玉 | 2024-04-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。现场脱硫塔排放口废气未见异常，经调阅在线监控数据未发现数据超标；生产废水经收集后循环使用，未发现外排；一般工业固废及危险废物规范贮存，未发现违法堆放。
28 | 福建省闽清县溪西陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县溪西村 | 重点碳排放污染源 | 林家祚,林文光 | 2024-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产。检查时该公司脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示10:28的二氧化硫折算浓度为16.02毫克/立方米，氮氧化物折算浓度93.31毫克/立方米 ，烟尘折算浓度1.24毫克/立方米，流量为47160立方米/小时 ；该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司、宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等公司签订煤焦油委托处置合同，委托以上公司处置工业危险废物（废煤焦油）；该公司设有含酚废水池、含釉废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现生产废水外排现象。该公司设有危废贮存间，危废贮存间内贮存有2桶废机油，其中1桶为空桶，废机油桶贴有标识。
29 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇云渡村 | 重点碳排放污染源 | 林煌,林文 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况:1、检查时，该公司正在生产。2、干燥塔废气和窑炉尾气通过管道统一收集，经脱硫塔处理后高空排放，检查时废气处理设施正在运行。现场调阅该厂10:50在线监控数据显示：生产线排烟口烟尘折算:2.29mg/ m ³，二氧化硫折算:0.22mg/m ³,氮氧化物折算:64.5mg/ m ³。3、生产车间配备粉尘收集装置，无明显粉尘。4、危险废物：废煤焦油暂存于储罐内，废机油、废油墨桶暂存于危废仓库内。
30 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 闽清县 白中镇 | 重点碳排放污染源 | 薛川许,张旺和 | 2024-05-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司已停止生产，无废气排放，脱硫提升改造已完成。
31 | 福建省闽清县金沙林溪水电站 | 闽清县金沙镇溪头村 | 水电站下泄流量专项执法 | 毛行云,林文光 | 2024-05-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站15:45瞬时流量：0.023立方米/秒。
32 | 闽清县梅溪镇廷洋水力发电站 | 闽清县梅溪镇上浦村100号 | 水电站下泄流量专项执法 | 林文,何忠平 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站5月23日9：40实时生态下泄流量为0.016M3/S。
33 | 闽清县白樟樟山水电站 | 闽清县白樟镇樟山村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,汪碧光 | 2024-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运行。下泄口现场正在泄流，经调阅福建省生态云水电站下泄流量在线监控系统，该水电站在2024年6月3日瞬时总流量均已大于核定值，5月26日至6月2日生态下泄流量达标率（2021办法）达100%。
34 | 福建闽清龙潭溪电力开发有限公司（杰龙电站） | 闽清县后佳乡龙潭溪白际桥 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,何忠平 | 2024-05-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠坝头处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站5月27日15：40实时生态下泄流量为0.0804M3/S。
35 | 闽清县白樟镇白洋坂头洋水电站 | 闽清县白樟镇白洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 何忠平,方涛 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠坝头处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站5月23日11：04实时生态下泄流量为3.364M3/S。
36 | 福州市美菰电力发展有限公司 | 金沙镇城门村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,王丹凤 | 2024-05-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在泄放，根据9：20下泄流量数量为0.050立方米每秒，达到下泄核定值范围。该电站已与省下泄生态流量监控网络平台联网，未发现环境异常违法行为。
37 | 闽清县三港溪水力发电有限公司白樟电站 | 白樟镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,林文 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站拦下泄流量监控探头安装在放水口处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站5月23日10：20实时生态下泄流量为2.311M3/S。
38 | 闽清县白樟镇下炉村电站 | 闽清县白樟镇下炉村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,林文光 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠坝头处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站5月23日11：40实时生态下泄流量为0.1339M3/S。
39 | 闽清县东桥镇恒发水电站 | 东桥镇安仁溪 | 水电站下泄流量专项执法 | 罗丽玉,张宗炉 | 2024-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，生态泄放设施正在进行生态泄流。调阅省平台在线流量数据显示该电站6月2日23：05后无数据，经了解，在线监测设备异常无法读取数据，负责人已联系技术员更换相关设备。
40 | 福建省闽清景鸿五金制品有限公司 | 闽清县白樟镇池埔工业园区 | 县级一般污染源 | 方涛,薛川许 | 2024-05-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司生产车间内已安装5台上料机、2台挤干机、3台造粒机、12台注塑机，1套废水循环系统、1套废气处理系统。检查时2台注塑机正在正常生产，其余工序未运行，废气、废水处理设施正在运行。
41 | 闽清县塔庄镇金风粉干加工厂 | 闽清县塔庄镇炉溪村下寮91号 | 县级一般污染源 | 方涛,林文 | 2024-05-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该加工厂因天气原因未生产。
42 | 福建省闽清声华电器有限公司 | 闽清县池园宝新工业区 | 县级一般污染源 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2024-05-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司在生产，无生产废水产生，清洗废水经收集后回用，未发现废水外排。
43 | 闽清县池园湄溪水电站（湄溪电站） | 闽清县池园潘亭村 | 县级一般污染源 | 王丹凤,林文光 | 2024-05-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该电站位于池园镇芝溪流域，现场检查时该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台16:56在线流量数据显示下泄流量值为0.055m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
44 | 闽清县池园志俊瓷土原料加工厂 | 闽清县池园镇东前村后尾 | 县级一般污染源 | 黄鸿儒,王吓俤 | 2024-05-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该加工厂已停产。现场瓷土加工设施已废弃，部分设备已拆除，现场已无法正常生产。
45 | 闽清县昌溪水库管理处昌溪水库电站 | 闽清县金沙镇宝峰村 | 县级一般污染源 | 王吓俤,王丹凤 | 2024-06-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站6月4日10：55生态下泄流量为0.126M3/S。
46 | 闽清三松养殖有限公司 | 闽清县白中镇保林村横路栏 | 县级一般污染源 | 林煌,王芬 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 经现场检查，该养殖场已封场。
47 | 闽清县东桥下溪坪一级水电站 | 闽清县东桥镇坪溪村 | 县级一般污染源 | 方涛,王芬 | 2024-05-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站采用泄流阀管道进行生态泄放，现场泄流阀管道正在泄放。经调阅数据，5月28日12时瞬时生态下泄流量0.033立方米/秒。
48 | 福州宇恒万泉塑料制品有限公司 | 闽清县白樟镇云渡村小溪工业区 | 县级重点污染源 | 汪碧光,张旺和 | 2024-05-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司原有塑料米生产设备已拆除。检查时二条打包带生产线和玻璃纤维复合塑料管生产线正在生产。该公司于2021年8月11日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，证书编号：91350124569268941Y001U，有效期至2026年8月10日，排污许可证管理类别为简化管理。现场检查时未发现污水排放，检查时废气治理设施在运行，烟囱排放口未见明显烟雾。
49 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 闽清县白樟镇白洋工业区1号 | 县级重点污染源 | 张旺和,林文 | 2024-05-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员检查了闽清双棱纸业有限公司的制造生产线车间、污水处理车间、锅炉及废气治理设施车间。该公司共一条生产线（打浆车间和抄纸车间），检查时均正在生产，企业采用进口木浆为生产原料，建有一台2600长网多缸抄纸机，生产废水经收集后引入废水处理设施经斜筛、沉淀池、超效浅层汽浮器，进入回用池(高位)，部分废水再经过水解酸化+接触氧化处理工艺处理后排放梅溪。该公司的污水处理设施排放口已规范化并安装了流量计、COD、氨氮在线监测的设备。检查时该污水处理设施正在运行，现场检查当时锅炉正在运行，锅炉废气经余热回收+旋风除尘+布袋除尘设施处理后通过35米高烟囱排放，检查时设施在运行。检查时锅炉炉渣存量较多，现场要求企业尽快进行清运。
50 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 闽清县省璜镇省璜乡太原村太原43号 | 县级重点污染源 | 林文,王芬 | 2024-05-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在经营，现生猪存栏量约5000头、污水治理设施正在运行，未发现废水未经处理直接外排现象。该公司与福建省固体废物处置有限公司签订危险废物处置合同，委托定期处置注射器、疫苗空瓶、药品空瓶、针管针头、废机油等。
51 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 闽清县池埔村 | 县级特殊污染源 | 王芬,何忠平 | 2024-05-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司两条生产线正在生产。废气处理设施正在运行，废气排放口未见明显异常烟雾，现场调阅在线监控数据显示：5月28日10时11分1号生产线干燥塔排烟口在线监测数据：烟尘:8.66mg/ m ³,二氧化硫 :113.7mg/m ³,氮氧化物:362.82mg/ m ³；二氧化硫及氮化物超标系因为第三方工作人员正在通标气进行校准。其它在线监测数据正常未超标。
52 | 福建省闽清汇源制釉有限公司 | 闽清县白中镇黄石村黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张宗炉 | 2024-05-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时,该公司处于停产状态，废气排放口未见废气排放。
53 | 闽清县池园隔兜电瓷厂 | 池园镇九斗村135号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林文光 | 2024-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于停产状态，制坯车间无工人作业，抽屉窑未烧制，废气排放口无废气排放。
54 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇白金工业园区攸太村 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,林煌 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1.检查时该公司正在生产；2.煤制气工序产生含酚废水，回用作为球磨工序的生产用水，酚水池顶部用彩钢板加盖封闭；3.该公司干燥塔和炉窑尾气通过管道引到脱硫塔处理，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示：13点50分，二氧化硫折算浓度14.99毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为64.03毫克/立方米时，烟尘折算浓度为7.38毫克/立方米时。4、该公司设有煤焦油池用于贮存废煤焦油，设有危废暂存间用于贮存废机油、废油墨桶、废石棉等危废。
55 | 福建省金盛钢业有限公司 | 闽清县云龙乡潭口工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2024-05-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司已停产，生产车间内生产线等设备已拆除。
56 | 福建省福州神经精神病防治院（闽清院区） | 闽清县梅城镇南山路328号 | 核技术利用单位 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该单位正在运营。该单位建设有医疗废物贮存间，已规范设置医废标志标识，医废集中收集于收纳箱暂存在医废贮存间并建立流转台账；现场废水处理设施正在运行，有设备运维记录及投药记录；现场正在排放处理废水，经调阅在线监控，未发现异常数据。
57 | 闽清县中医院 | 福州市闽清县梅溪路 | 核技术利用单位 | 张旺和,王吓俤 | 2024-05-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该医院正在经营。废水处理设施正在运行，医疗废物暂存于医疗废物储存间，有医疗废物流转台账。现场对辐射装置防护设施等进行检查，未发现射线泄露等问题，相关人员已取得辐射操作证书。
58 | 福建省鸿永水产养殖有限公司 | 闽清县上莲乡大墘村大墘9 号 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,林文光 | 2024/6/3 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，废水处理设施及在线监控设备正在运行。废水经处理后排放，经调阅在线监控，未发现数据异常；沉淀池底泥经滤网沉淀后收集交由附近村民进行资源化利用，未发现废水偷排、漏排。
59 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 闽清县白樟池浦工业区 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-01-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司停产中，废气处理设施未运行，排气口未排放废气。

## 全链条
福州市闽清生态环境局2024年第二季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司福州2023年无线网优化专项集合二期工程-（闽清） | 闽清县多点分布 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,张宗炉 | 2024-06-11 | / | 我局环境执法人员抽查闽清坂东镇ZF后院-ZLH、闽清东桥南坑县道-ZLH等相关材料，现场检查了闽清体育中心地下商场室分-ZLS点位，发现以上站点均已验收入网并在运行中。
2 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司新建一套石膏石灰法湿式脱硫装置 | 闽清县白樟镇云渡村渡头110号 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2024-05-29 | / | 现场检查时，该公司已停产，该公司配套的石膏石灰法湿式脱硫装置正在建设中。
3 | 福建省天华沥青混凝土有限公司（福建省天华沥青混凝土有限公司沥青搅拌站建设项目） | 闽清县白中镇黄石村黄石332号 | 建设项目三同时 | 王丹凤,黄鸿儒 | 2024-06-06 | / | 现场检查时，该公司未生产，生产设备未运行。现场已配套布袋除尘设施，现场无废气排放。
4 | 福建环创宇能源科技有限公司循环经济综合利用（废钢铁回收）项目 | 闽清县白中镇黄石村黄石332号 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王吓俤 | 2024-06-12 | / | 福建环创宇能源科技有限公司成立于2020年，位于福建省闽清县白中镇黄石村黄石332号，统一社会信用代码91350124MA354LUY54,主要经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）、加工、销售等。该公司年回收60万吨循环经济综合利用（废钢铁回收）项目，建设地点为福州市闽清县白中镇黄石村、白樟镇池埔村。该项目2023年2月20日通过闽清县发展和改革局的备案（闽发改备[2023]A110021号），环境影响报告表于2023年9月6日通过福州市闽清生态环境局审批（榕梅环评[2023]23号）目前该项目未动工建设。
5 | 福州博岩新材料有限公司（博岩新材料旅行用品项目） | 闽清县白金工业区 | 建设项目三同时 | 林文光,王吓俤 | 2024-06-06 | / | 现场检查时，该公司正在生产。7台注塑机4台在运行中，产生的废气通过活性炭处理设施处理后高空排放，现场检查时废气处理设施正在运行。
6 | 省璜镇人民政府丫好小丫农业基础配套项目 | 省璜 | 建设项目三同时 | 张旺和,王吓俤 | 2024-06-12 | / | 现场检查时，工程尚未开工建设，未产生污染物，现场没有工作人员。
7 | 省璜镇人民政府闽清县省璜镇下坂村生态护岸建设项目 | 闽清县省璜镇 | 建设项目三同时 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2024-06-12 | / | 现场检查时，发现该项目拟建设点位暂未开工建设。
8 | 福州祯祥利箱包扣件有限公司（祯祥利新型环保箱包配件生产项目） | 闽清县梅溪镇建兴村 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王丹凤 | 2024-06-07 | / | :现场检查时，该公司正在调试生产，已配套二级活性炭吸附装置。
9 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司福州2024年700MHz频段共建共享一期主设备工程（闽清） | 福州市闽清县多点分布 | 建设项目三同时 | 林文光,张宗炉 | 2024-06-12 | / | 我局环境执法人员与该项目管理人员联系并抽查福州闽清-里洋C-ZRHH，位于福州闽清县梅溪镇里洋，东经118.87696，北纬26.19416，定向天线3副相关材料，该站点已投入运营，周边50m未发现居民点。
10 | 福州斛天下农业开发有限公司林果竹林下经济示范产业园 | 闽清县东桥镇黄土岭93号 | 建设项目三同时 | 林文光,张宗炉 | 2024-06-11 | / | 福州斛天下农业开发有限公司林果竹林下经济示范产业园项目目前主要是林下经济作物种植，主要产品种植采摘晒干包装。
11 | 福建闽清溪源里旅游有限公司前洋洞天项目 | 闽清县三溪乡 | 建设项目三同时 | 张旺和,王丹凤,张宗干 | 2024-06-11 | / | 现场检查时，该项目网红打卡点、旅游指示牌、标识已建设，未发现环境污染。
12 | 福建闽清百悦工艺品有限公司百悦工艺品扩建项目 | 闽清县白樟镇白洋工业区 | 建设项目三同时 | 张旺和,林文光 | 2024-06-06 | / | 现场检查时，该公司正在生产。14台注塑机6台在运行，产生的废气经收集后通过活性炭吸附装置处理后高空排放，现场检查时废气处理设施正在运行。
13 | 常春达生物质新材料生产项目 | 闽清县梅溪镇建兴村建兴388号 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-06-07 | / | 现场检查时，该公司车间内生产设备及除尘设施已完成安装，现场该公司未生产，车间外未见明显扬尘。
14 | 福州捷圣达机械有限公司（捷圣达机械生产项目） | 闽清县白金工业区 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,张宗炉 | 2024-06-12 | / | 现场检查时，该公司车间墙体部分修整，生产设备未安装，未发现废水外溢情况。
15 | 塔庄镇人民政府（闽清县茶口粉干产业园项目） | 闽清县塔庄镇茶口村 | 建设项目三同时 | 王丹凤,王吓俤 | 2024-06-11 | / | 现场检查时，该项目正在清理地面物，目前还未建设。
16 | 福建帝境杭萧钢构有限公司（帝境杭萧新型建筑工业化基地项目（二期）） | 闽清县云龙乡官庄村 | 建设项目三同时 | 张旺和,王吓俤 | 2024-06-11 | / | 该公司现场检查时未开工建设，未发现污染物排放。
17 | 福州新诺箱包有限公司(福州新诺箱包有限公司盈信环保新材料旅行用品项目) | 闽清县白中镇白金西路1号置信智造谷22号楼A单元 | 建设项目三同时 | 林文光,张旺和 | 2024-06-06 | / | 现场检查时，该公司正在生产。冷却水循环使用未发现外排现象，挤出、复膜、吸塑成型工序产生废气经收集后通过活性炭吸附处理后高空排放，现场检查时废气处理设施正在运行。存在问题：复膜工序设置在密闭车间内，已配套废气集气罩，但设置高度偏高。