## 工程量汇总清单
罗源县环保局实验室升级改造项目预算汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注
1 | 实验室拆除部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
2 | 实验室安装部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
3 | 实验室家具部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
4 | 实验室隔墙部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
5 | 实验室油漆部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
6 | 实验室水电改造部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
7 | 实验室地板改造部分 | 项 | 1 | 0 | 详见预算清单
总计： |  |  |  | 0
税金： |  |  |  | 0
合计： |  |  |  | 0

## 实验室拆除部分
罗源县环保局实验室升级改造拆除部分预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
拆除部分
1 | 拆除原有木门及卷帘门、废液室窗户 |  | 项 | 1
2 | 五楼更衣间墙面拆除 |  | 项 | 1
3 | 五楼铝合金玻璃隔断拆除 |  | 项 | 1
4 | 一楼及五楼局部地方墙体铲除 |  | 项 | 1
5 | 原有地坪漆铲除 |  | ㎡ | 361
6 | 实验室家具拆除安装 |  | 项 | 1 |  |  | 五楼货架及实验室家具搬运至一楼拆装，含废液室搬迁至一楼，更衣室更衣柜搬运至新的更衣室
7 | 实验室设备保护 |  | 项 | 1 |  |  | 精密仪器定制木架保护
8 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  | 垃圾清运至指定地点
9 | 税金
10 | 合计

## 实验室安装部分
罗源县环保局实验室升级改造安装部分预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
安装部分
1 | 大门门洞部分封堵+开铝合金窗 |  | 项 | 1
2 | 水电工费 |  | 项 | 1
3 | 油漆工费 |  | 项 | 1
4 | 一楼废液室地板回填至瓷砖地板平 |  | ㎡ | 5.67
5 | PVC地板安装费 |  | ㎡ | 410
6 | 文明施工费 |  | 项 | 1
7 | 税金
8 | 合计

## 实验室家具部分
罗源县环保局实验室升级改造家具部分预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
实验室家具部分
1 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 3 |  |  | 1、主体采用1.0mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂;拉手采用铝合金材料，内嵌式抠手。
2、可视窗：采用5mm厚钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置;主视窗玻璃可上下自由滑动。
3、台面采用12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘加厚至25.4mm。
2 | 管道风机 | 250 | 套 | 1 |  |  | 1、含PP斜流风机、实验室专用直径250PVC风管、风管弯头、电子风阀、百叶防虫网
3 | 管道风机 | 315 | 套 | 1 |  |  | 1、含PP斜流风机、实验室专用直径250、315PVC风管、风管弯头、电子风阀、百叶防虫网
4 | 管道风机 | 160 | 套 | 1 |  |  | 1、含PP斜流风机、实验室专用直径250、315PVC风管、风管弯头、电子风阀、百叶防虫网
5 | 百叶风口 | 600*600 | 套 | 1
6 | 冷藏箱 |  | 套 | 3
7 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 组 | 6 |  |  | 1、主体采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 2、门板采用PP边框内嵌5mm钢化玻璃门，上方带风机，定时排风。 3、含双门双锁
8 | 废液防渗漏托盘 | 1300*680*150 | 套 | 1 |  |  | 1、主体采用耐酸碱线性低密度聚乙烯材质滚塑一次成型，40mm厚边框，配有可开关式油阀
9 | 窗帘 |  | 套 | 2
10 | 税金
11 | 合计

## 实验室隔墙部分
罗源县环保局实验室升级改造隔墙预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
实验室隔墙部分
1 | 玻镁彩钢板隔墙 |  | ㎡ | 48.46 |  |  | 采用0.426mm厚钢板，防火等级符合A级。
2 | 钢质门 | 900*2000 | 樘 | 4 |  |  | 采用0.426mm厚钢板，可视窗，含合页，含锁
3 | 可视窗 | 1500*1000 | 扇 | 2 |  |  | 采用铝合金框内夹5mm厚双层钢化玻璃
4 | 彩钢板配套铝合金 |  | ㎡ | 48.46 |  |  | 喷塑，含铝合金方槽，内外角，圆弧等
5 | 大门对开门 | 2100*1900 | 樘 | 1 |  |  | 采用304不锈钢一次折弯而成，含锁
6 | 木门 | 900*2000 | 樘 | 3 |  |  | 免漆门，含锁，百叶
7 | 一楼铝合金窗 |  | 项 | 1
8 | 税金
9 | 合计

## 实验室油漆部分
罗源县环保局实验室升级改造油漆部分预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
实验室油漆部分
1 | 腻子 |  | ㎡ | 600
2 | 底漆 |  | ㎡ | 600
3 | 乳胶漆 |  | ㎡ | 600
4 | 税金
5 | 合计

## 实验室水电改造部分
罗源县环保局实验室升级改造水电改造部分预算表
‘ | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
实验室水电改造部分
1 | PPR热熔管DN-20 |  | m | 10
2 | PVC排水管De-50 |  | m | 10
3 | 配电箱 |  | 套 | 1
4 | PVC线管 |  | m | 350
5 | 电线 |  | m | 520
6 | 电线 |  | m | 450
7 | 电线 |  | m | 80
8 | 镀锌线盒 |  | 个 | 25 |  |  | 镀锌86型
9 | 照明开关 |  | 个 | 4 |  |  | 塑料外壳，工作环境：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。
10 | 五孔插座 |  | 个 | 25 |  |  | 塑料外壳，工作环境：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。
11 | 照明灯具 |  | 套 | 4
12 | 税金
13 | 合计

## 实验室地板改造部分
罗源县环保局实验室升级改造地板改造部分预算表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
实验室地板改造部分
1 | 自流平 |  | ㎡ | 410
2 | PVC地板 |  | ㎡ | 410 |  |  | 采用实验室专用2.0mm厚同质透芯耐磨PVC地板，防火等级为B1级，具有耐酸碱，耐腐蚀，防滑，易于修复，耐磨性>10000转。
3 | 税金
4 | 合计