附件

2024年福州市晋安生态环境局委托第三方开展监测服务项目清单（2024.7-2025.6）

| 序号 | 企业 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 （次/年） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建保罗环保能源有限公司 | 颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及化合物、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物） | 1#、2#焚烧炉废气排放口 | 4 | 每季度一次 |
|  |  | 二噁英类 |  | 1 | 2024年下半年 |
| 2 | 保罗清洁能源（福州）有限公司 | 颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及化合物、镉、铊及其化合物、（Cd+Tl计）、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物） | 焚烧炉废气排放口 | 4 | 每季度一次 |
|  |  | 二噁英类 |  | 1 | 2024年下半年 |
| 3 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 镉、铊及其化合物（Cd+Tl计） | 1#、2#焚烧炉废气排放口 | 1 | 2024年下半年 |
|  |  | 二噁英类 |  | 1 | 2024年下半年 |
|  |  | 颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及化合物、镉、铊及其化合物（Cd+Tl计）、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物） |  | 3 | 每季度一次 |
| 4 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 负责地下水相关指标的采样与送样全过程（不含分析）：总锌、砷、铁、铜、锰、铅、汞、镉、氨氮、耗氧量（COD法，以O2计）、氟化物、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总硬度、六价铬。现场项目监测:pH值、水温等。 | 13口地下井 | 1 | 2024年下半年 |
|  |  | 甲硫醇 | 无组织废气 |  |  |
|  |  | 负责地下水相关指标的采样与送样全过程（不含分析）：总锌、砷、铁、铜、锰、铅、汞、镉、氨氮、耗氧量（COD法，以O2计）。 | 13口地下井 | 3 | 每季度一次 |
|  |  | 负责地下水相关指标的采样及实验室分析：氟化物、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总硬度、六价铬。 现场项目监测:pH值、水温等。 |  |  |  |
|  |  | 二甲二硫、甲硫醚、臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物、甲硫醇 | 无组织废气 |  |  |
| 5 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 粪大肠菌群 | 一、二期生产线尾水排放口 | 1 | 2024年下半年 |
|  |  | 化学需氧量（高氯) |  | 4 | 每季度一次 |
| 6 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及化合物、镉、铊及其化合物（Cd+Tl计）、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物） | 1#、2#焚烧炉废气排放口 | 4 | 每季度一次 |
|  |  | 二噁英类 |  | 1 | 2024年下半年 |
|  |  | 甲硫醇、颗粒物、苯乙烯、硫化氢、臭气浓度、甲硫醚、二硫化碳、二甲二硫、三甲胺、氨 | 无组织废气 | 1 | 全年一次 |
| 7 | 乡镇饮用水水源地 | 氰化物、粪大肠菌群、挥发酚 | 地表水 | 2 | 2024年下半年、2025年上半年各一次 |