## 试剂
附件1 试剂清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 磷酸 | 国药500mL，AR（沪试），≥85.0% | 瓶 | 3
2 | 无水乙醚 | 国药AR500ml | 瓶 | 1
3 | 硫酸 | 国药GR500ml | 瓶 | 24
4 | 三氯甲烷 | 国药AR500ml | 瓶 | 5
5 | 纳氏试剂 | 华特100ml | 瓶 | 10
6 | 过硫酸钾 | 总氮专用，可替进口 | 瓶 | 1
7 | 硼氢化钾 | 国药100g，94%（沪试） | 瓶 | 1
8 | 二硫化碳 | 安谱 （低苯级）二硫化碳，≥99.9% | 瓶 | 1 | 可用于苯系物分析
9 | 正已烷 | 默克危化 HPLC4L | 瓶 | 2
10 | 甲醇 | 沃凯 农残级 4L | 瓶 | 1
11 | 四氯乙烯 | 平明危化 500ml | 瓶 | 26 | （测油烟专用）
12 | 无水碳酸钠 | GR500g | 瓶 | 2
13 | 氯化钠 | 500g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 2
14 | 氢氧化钠 | 500g，AR（沪试）（片状） | 瓶 | 1
15 | 氟化钠 | 500g，AR（沪试），≥98.0% | 瓶 | 1
16 | 乙酸钠，无水 | 500g，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1
17 | 碳酸钠，无水 | AR500g | 瓶 | 1
18 | 硫酸镉，8/3水 | 100g，CP（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1
19 | 硫酸铜，五水 | 500gAR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1
20 | 亚硝酸钠 | GR 500g 99% | 瓶 | 1
21 | 硫酸锌，七水 | 国药 500g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 1
22 | 乙酸锌，二水 | 国药 500g，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1
23 | 草酸钠 | 国药 500g，AR（沪试），≥99.8% | 瓶 | 1
24 | 磷酸氢二钾，无水 | 国药 500g，AR（沪试），≥99.0% | 瓶 | 1
25 | 硫酸铝钾，十二水 | 国药 AR500g | 瓶 | 1
26 | 氯化钾 | 国药 500g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 | 1
27 | 总磷专用耗材 | 连华 LH-P1P2-100 | 套 | 6
28 | 总氮专用耗材 | 连华 LH-NT-100 | 套 | 6
29 | COD专用耗材 | 连华 LH-D3E-100 | 套 | 6
30 | COD专用耗材 | 连华 LH-DE-100 | 套 | 6

## 应急采样管
附件2 应急监测管清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 硫化物WAK-S | 0.1/0.2/0.5/1/2/5 | 盒 | 1
2 | 氯化物WAK-CL(200) | 100/150/200以上 | 盒 | 1
3 | 总残留氯WAK-T.CIO | 5/10/20/30/50/100/150/200/300/600/1000以上 | 盒 | 1
4 | 游离氰化物WAK-CN-2 | 0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 | 盒 | 1
5 | COD WAK-COD(H) | 0/30/60/120/200/250以上 | 盒 | 1
6 | 氨WAK-NH4 | 0/0.4/0.8/1.6/4/8/16以上 | 盒 | 1
7 | 生物需氧量WAK-BOD | 0/20/ 40/ 60/ 100/200/30/500 mg/L 0/700 | 盒 | 1
8 | 硝酸WAK-NO2（C） | 20/50/100/200/500/1000 | 盒 | 1
9 | 磷酸PO4 | 0.2/0.5/1/2/5/10 | 盒 | 1
10 | 磷酸PO4（C） | 2/5/10/20/50/100 | 盒 | 1
11 | 臭氧WAK-O3 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5 | 盒 | 1
12 | 亚硫酸（高） | 50/100/200/500/1000/2000 | 盒 | 1
13 | 甲醛WAK-FOR | 0/ 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.5/ /12 | 盒 | 1
14 | 游离氟WAK-F | 0/0.4/0.8/1.5/3/8以上 | 盒 | 1
15 | 苯酚WAK-PNL | 0/0.2/0.5/1/2/5/10 | 盒 | 1
16 | 六价铬WAK-Cr6+ WAK-Cr6+ WAK-Cr6+ | 0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 | 盒 | 1
17 | 总铬WAK-Cr.T | 0.5/1/2/5/10/20 | 盒 | 1
18 | 金属总量（镉等5种)WAK-Me | 0/0.2/0.5/1/2/5以上 | 盒 | 1
19 | 氯化氢（盐酸）173SA | 20～1200ppm | 盒 | 1
20 | 氯气109SA | 1～40ppm | 盒 | 1
21 | 甲苯124SH | 100～3000ppm | 盒 | 1
22 | 二甲苯143SB | 5～200ppm | 盒 | 1
23 | 苯乙烯702 | 0.4～4.0ppm | 盒 | 1
24 | 甲醛171SC | 0.05～4.0ppm | 盒 | 1
25 | 甲醛171SA | 20～1500ppm | 盒 | 1
26 | 硫酸244U | 0.5～5.0mg/L | 盒 | 1
27 | 无机气体定性检测管131 | ～ | 盒 | 1
28 | 氨气105SM | 0.1～1.0% | 盒 | 1
29 | 乙醛133SB | 5～140ppm | 盒 | 1
30 | 乙醚107U | 20～400ppm | 盒 | 1
31 | 臭氧182SB | 2.5～100ppm | 盒 | 1

## 耗材
附件 3 耗材清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | BS-5000-TL-B 5ml吸头(配大龙 艾本德) 宽口 | 200支/包 | 包 | 1
2 | BS-1000-T 1000ul蓝吸头 | 500个/包 | 包 | 1
3 | 微生物膜 | 天津赛普 BOD | 盒 | 1
4 | 溶氧膜头WP3-ST | 3个/套 | 管 | 1
5 | 电解液205217 | StirrOx | 瓶 | 1
6 | 清洗液205204 | StirrOx | 瓶 | 1
7 | 口罩 | 10只/包 | 包 | 20
8 | 活性炭采样管 | 6*120/200*100mg | 盒 | 1
9 | 电子秤 | 100kg | 台 | 1
10 | 封口膜 |  | 卷 | 1
11 | 精密PH试纸 | PH1-14 | 本 | 5
12 | 精密PH试纸 | PH1-14 | 本 | 5
13 | 精密PH试纸 | PH1-14 | 本 | 5
14 | 具塞比色管 | 25ml*6 | 组 | 6
15 | 实验室剪刀 |  | 把 | 3
16 | 定性滤纸 | 12.5cm/中 | 盒 | 10
17 | 定量滤纸 | 12.5cm/中 | 盒 | 10
18 | 长方形密封空盒 | 外尺寸：22.5*14.5*3.6cm 内尺寸：21.0*11.8*3.2cm | 个 | 5
19 | 棕色聚四氟滴定管 | 25ml | 个 | 5
20 | BC019 四层活性炭口罩 | 50只/盒 | 盒 | 20
21 | 白大褂 | M | 件 | 5
22 | 白大褂 | L | 件 | 3
23 | 螺口圆底离心管 | 10ml | 个 | 50 | 原子荧光进样
24 | 离子色谱样品瓶套装 | 赛默飞 10ml | 盒 | 1 | 离子色谱进样
25 | 微孔滤膜 | 混纤*0.45*50 | 盒 | 1 | 离子色谱
26 | 比色管 | 连华科技COD专用 | 支 | 20
27 | 密封反应管 | 连华科技 FYG-MF-16-150 | 盒 | 3
28 | 具塞比色管 | 25ml | 支 | 30
29 | 石英纤维滤筒 |  | 个 | 10
30 | 超细玻璃纤维滤筒 |  | 个 | 10
31 | 聚四氟乙烯纤维滤筒 |  | 个 | 10
32 | 擦镜纸 | 10*15cm | 本 | 30
33 | 称量纸 | 100*100mm | 包 | 1
34 | 塑料桶 | 25L | 个 | 5
35 | 一次性塑料瓶 | 500ml | 个 | 300
36 | 一次性塑料瓶 | 250ml | 个 | 100
37 | 娃哈哈纯净水 | 596ml*24 | 箱 | 5
38 | 洗耳球 | 大号 | 只 | 10
39 | 橡皮膏 | 大号 | 盒 | 1
40 | 洗瓶 | 250ml | 个 | 10
41 | 玻璃表面皿 | 大号 | 个 | 10
42 | 玻璃表面皿 | 中号 | 个 | 5
43 | 玻璃表面皿 | 小号 | 个 | 5
44 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 20
45 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 20
46 | 容量瓶 | 20ml | 个 | 20
47 | 胖度移液管 | 1ml | 个 | 10 | 胖肚移液管 1ml , 2ml, 10ml , 15ml 各需检定1根并提供合格检定证书
48 | 胖度移液管 | 2ml | 个 | 10
49 | 胖度移液管 | 10ml | 个 | 10
50 | 胖度移液管 | 15ml | 个 | 10
51 | 比色皿 | 10mm | 盒 | 5
52 | 比色皿 | 30mm | 盒 | 5
53 | 乳胶手套 | S号 | 盒 | 5
54 | 乳胶手套 | M号 | 盒 | 5
55 | 乳胶手套 | L号 | 盒 | 5

## 标准物质
附件 4 标准物质清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 四氯乙烯中油烟溶液 | 坛墨 10ml,1000ug/mL | 瓶 | 5
2 | 四氯乙烯中油烟 | 坛墨 10ml标样 | 瓶 | 20
3 | 四氯乙烯中石油类(红外法) | 10ml标样 | 瓶 | 5
4 | 四氯乙烯中石油类(红外法) | 10ml,1000ug/mL | 瓶 | 5
5 | 正己烷中石油类(紫外法) | 12ml标样 | 瓶 | 10
6 | 水质石油类（紫外法） | 10ml,1000ug/mL | 瓶 | 10
7 | 水中六价铬 | 20ml标样 | 瓶 | 3
8 | 水中六价铬 | 50ml,1000µg/ml | 瓶 | 3
9 | 水中总铬 | 20ml标样 | 瓶 | 2
10 | 总铬标准溶液 | 50ml,1000µg/ml | 瓶 | 2
11 | 水中氟化物 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 5
12 | 水中氟化物 | 20ml标样 | 瓶 | 3
13 | 水中镉 | 20ml标样 | 瓶 | 2
14 | 水中氟、氯、硫酸根与硝酸根混合（水中4种阴离子） | 20ml标样 | 瓶 | 5
15 | 水中氯化物 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 5
16 | 水中硝酸根 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 5
17 | 水中硫酸根 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 5
18 | 水中铁 | 20ml,1000mg/L | 瓶 | 3
19 | 水中铅 | 20ml,1000mg/L | 瓶 | 1
20 | 水中铅 | 20ml标样 | 瓶 | 1
21 | 水中锰 | 20ml标样 | 瓶 | 2
22 | 水中锌 | 20ml,1000mg/L | 瓶 | 1
23 | 水中锌 | 20ml标样 | 瓶 | 2
24 | 水中镍 | 20ml标样 | 瓶 | 2
25 | 水中铜 | 20ml标样 | 瓶 | 2
26 | 4种阴离子混标/氟氯硝酸根硫酸根 | 100ml，100μg/mL | 瓶 | 3
27 | 水中阴离子表面活性剂 | 20ml标样 | 瓶 | 2
28 | 水质化学需氧量 | 20ml标样 | 瓶 | 5
29 | 化学需氧量 | 1000µg/ml | 瓶 | 2
30 | 水质生化需氧量 | 20ml标样 | 瓶 | 3
31 | 水中总磷 | 20ml标样 | 瓶 | 5
32 | 水中磷酸盐磷 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 5
33 | 水质总氮 | 20ml标样 | 瓶 | 5
34 | 水质总氮 | 20mL，500mg/L | 瓶 | 5
35 | 水中氨氮 | 20ml标样 | 瓶 | 10
36 | 水中氨氮 | 20ml,500mg/L | 瓶 | 10
37 | PH缓冲溶液 | PH4/6.86/9.18套装 | 盒 | 2
38 | 水质PH | 20ml标样 | 瓶 | 3
39 | 水中汞 | 20ml标样 | 瓶 | 3
40 | 水中汞 | 20ml,100mg/L | 瓶 | 3
41 | 水中砷 | 20ml标样 | 瓶 | 2
42 | 水中砷 | 20ml,100mg/L | 瓶 | 2
43 | 水中硒 | 20ml标样 | 瓶 | 2
44 | 水中硒 | 20ml,100mg/L | 瓶 | 2
45 | 水中氨 | 20ml标样 | 瓶 | 3
46 | 水中甲醛 | 20ml,100mg/L | 瓶 | 5
47 | 水中甲醛 | 20ml标样 | 瓶 | 5
48 | 浊度标样 | 100ml，1000NTU | 100ml | 2
49 | 浊度标样 | 100ml，500NTU | 100ml | 2
50 | 浊度标样 | 100ml，20-500NTU | 100ml | 2
51 | 水中电导率 | 30ml标样 | 瓶 | 3
52 | 二硫化碳中7种苯系物混标 | 坛墨 2ml，50ul | 瓶 | 5
53 | 22种VOC混标（HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定） | 2000mg/L于P/T 甲醇， 1 ml | 瓶 | 5
54 | 水中水质高锰酸盐指数 | 20ml标样 | 瓶 | 3
55 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 20ml | 瓶 | 5
56 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 20ml | 瓶 | 5
57 | ORP（氧化还原电位）标准溶液 | 49mV（25℃），100ml | 瓶 | 5
58 | TGAS-氮中甲烷-8L |  | 瓶 | 4
59 | Best-高纯氮气-8L |  | 瓶 | 4
60 | Best-除烃空气-8L |  | 瓶 | 4
61 | TGAS-氮中一氧化碳-4L |  | 瓶 | 4
62 | Best-氮中一氧化氮-4L |  | 瓶 | 4
63 | Best-氮中二氧化氮-4L |  | 瓶 | 4
64 | Best-氮中二氧化硫-4L |  | 瓶 | 4