附件：2024年下半年-2025年上半年委托第三方检测机构监测方案

| 序号 | 项目名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村环境质量监测 | 芦溪水库 | 石油类、粪大肠菌群、铜、镉、铅、硒 | 1次/季度 2025年上半年共2次 |
| 2 | “千吨万人”水源水（共8个） | 东岱镇狮山水库、丹阳镇贝里水库、透堡镇大溪里水库、马鼻镇牛洋水库、筱埕镇牛岱水库、浦口镇后洋水库、坑园镇金狮溪水库、安凯乡郭婆水库 | 石油类、粪大肠菌群、铜、镉、铅、硒 | 1次/季度 2025年上半年共2次 |
| 3 | 其他乡镇级、千人以上农村集中供水饮用水水源地（共42个） | 蓼沿乡可垄水库、小沧乡新区水厂、长龙镇西门洋水库、官坂镇合山水库、己古水厂、儒洋水库、梅洋供水站、益砌水厂、浦口松坞水厂、金潭下水库、柘尾水厂、中麻村自来水厂、岭兜水厂、蝉步水厂、龙山自来水厂、湖里村自来水厂、东湖水厂、洋门水厂、蛤沙水厂、蛎坞水厂、东坪水厂、官坞水厂、周溪供水站、凤岩供水站、陀市水厂、高岳供水站、樟后自然村供水点、东风自然村供水点、晓澳镇道澳村水厂、东边水厂、秦川水厂、塘头水厂、官岐水厂、东岸水厂、加岐垅小山塘、川石供水站、坂顶供水站、东坪供水站、桂林供水站、下洋水厂、苏山村供水点、岚下村供水点 | 石油类、粪大肠菌群、铜、镉、铅、硒 | 1次/半年 2025年上半年共1次 |
| 4 | 其他乡镇级、千人以上农村集中供水饮用水水源地 | 后二村供水站 | 浑浊度、耗氧量、色、嗅和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、铝、钠、总大肠菌群、菌落总数、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铜、镉、铅、硒 | 1次/半年 2025年上半年共1次 |
| 5 | 入海河口监测 | 长门溪、寨洋溪、定安内河、下帽溪、官坞溪 | 铜、镉、铅、硒 | 1次/季度 2025年上半年共2次 |
| 6 | 水华防控重点区域 | 南宫水库、省级美丽河湖敖江（连江段） | 叶绿素a、浮游植物（藻密度、藻类种群结构） | 1次/月 2025年3月下旬，4-9月上旬 全年共7次 |
| 7 | 福州天楹环保能源有限公司 | 车间排口 | 总镉、总铅 | 3次/天 全年共1次 |
|  |  | 废水总排放口 | 粪大肠菌群、动植物油 | 3次/天 全年共1次 |
|  |  | 1-3#炉设施出口 （共3根） | (镉、铊及其化合物)、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、氯化氢 | 3次/天 每季度1次，全年共4次 |
|  |  |  | 二噁英类 | 3次/天， 全年共1次 |
| 8 | 福建申发水务有限公司(可门污水处理厂) | 污水厂排放口 | 粪大肠菌群、石油类、动植物油、 烷基汞、总镉、总铅 | 3次/天 每季度1次，全年共4次 |
|  |  |  | 苯、甲苯 | 3次/天 全年共1次 |
| 9 | 连江水产品加工基地建设发展有限公司（连江县晓澳片区污水处理厂） | 污水厂排放口 | 粪大肠菌群、石油类、动植物油、 烷基汞、总镉、总铅 | 3次/天 全年共1次 |
| 10 | - 连江洁伟水务有限公司(连江县琯头镇粗芦岛污水处理厂） | 污水厂排放口 | 粪大肠菌群、石油类、动植物油、 烷基汞、总镉、总铅 | 3次/天 全年共1次 |
| 11 | 福建学申投资有限公司 | 污水处理厂出口 | 粪大肠菌群、石油类、动植物油、 烷基汞、总镉、总铅 | 3次/天 全年共1次 |
| 12 | 福建申远产业园管理有限公司（污水处理厂） | 废水排放口 | 粪大肠菌群、苯胺类、可吸附有机卤素化合物、石油类、动植物油、二氧化氯、总锑 | 3次/天 全年共1次 |
| 13 | 连江可门港建设发展有限公司（污水处理厂） | 废水排放口 | 苯、甲苯、石油类、总钒、动植物油、粪大肠菌群、可吸附有机卤素化合物、烷基汞、总镉、总铅、总铜、总锌、总有机碳 | 3次/天 全年共1次 |
| 14 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 1#排气筒 | 氟化物、氯化氢 | 3次/天 全年共1次 |
| 15 | 福建合盛气体有限公司 | 尾气洗涤塔排放口 | 氨、非甲烷总烃、甲醇、硫化氢 | 3次/天 全年共1次 |
|  |  | - 污水站排放口 | 甲硫醇、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、臭气浓度、氨、非甲烷总烃、硫化氢 |  |
|  |  | 废水排放口 | 石油类 |  |
| 16 | - 福建申远新材料有限公司 | 二期发烟硫酸装置制酸尾气排放口 | 硫酸雾 | 3次/天 全年共1次 |
|  |  | 硫回收制酸尾气 | 硫酸雾 |  |
| 17 | - 福建合盛气体有限公司（地下水） | 地下水6个井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH（负责采样监测） | 1次/天 丰水期(7-8月)1次、枯水期(11月)1次 全年共2次 |
|  |  |  | 总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐、铁、锰、铜、锌、镉、铅、铝、钠、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、六价铬、氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、亚硝酸盐氮（负责采样并送至福州市环境监测中心站） |  |