附件1

采购内容

一、项目概况

1.本项目为福州市福清生态环境局物业管理服务采购项目。机关内包含：机关大楼一栋，地上5层，总建筑面积2930m2；执法大队大楼一栋，地上7层，总建筑面积1422.54m2；监测站大楼一栋，地上8层，总建筑面积1991m2，主要用途为会议室、档案室、办公室、实验室、食堂等，除建筑用地外，其余用地为停车场、绿地、道路、消防通道等。

2.服务期限：2年，合同实行一年一签的形式，时间为2025年7月1日至2027年6月30日。

二、技术和服务要求

- （一）物业服务总体内容

1.机关大院安全秩序的协助维护；

2.机关大院公共区域的保洁、清洁，垃圾收集清运；

3.机关大院建筑结构的维护；

4.机关大院公共区域的强电系统维护；

5.机关大院给、排水系统的维护；

6.机关大院内外设施的清理、维护；

7.机关大院内外监控系统的运行、维护监督维护；

8.机关大院消防系统的运行、维护监督维护；

9.机关大院空调系统的运行、维护监督管理；

10.机关大院车库、车场和交通秩序的管理；

11.机关大院的书、报、邮件收发管理；

12.机关大院的会议服务；

13.窗帘、床上用品清洗；

13.机关大院的绿化服务；

14.机关大院的食堂管理服务；

（二）人员配置

本项目拟配备的人员应具有良好的政治素质，拥护党的路线、方针、政策，遵守国家法律法规，品行端正，无违法违纪记录。

| 岗位 | 人数 | 主要工作职责及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业经理（现场负责人） | 1 | 1.45岁以下，高中及以上学历，从事物业管理工作三年及以上，并有一年及以上行政事业单位物业管理项目经理经验，具有一定的沟通、协调能力，会操作基本的办公软件。 2.着装整齐，做好机关内会议、用餐、来访接待时的茶水准备、倒茶、清理等。按要求完成机关内会议、来访接待时的会场布置、会议保障、会场清理以及食堂管理等。 3.定期巡检消防设备、监控设备、空调设备，每月至少一次对消防、监控和空调设备进行检修。 4.机关工作时间内，需在岗在位。 |  |
| 保安员 | 6 | 1.55岁以下，政治面貌清白，无纹身，无劣迹，无犯罪前科，工作负责积极主动。 2.设置两个岗亭，岗亭1（主入口）、岗亭2（侧门入口）需24小时值班。 3.机关范围内24小时值班巡逻，进出人员、车辆登记、引导工作，保护大楼内财产安全，维护好环境安全秩序。 4.负责信函、报刊、杂志的收取、分发，开通24小时电话。 5.监控设备的操作、监控录像资料的调阅与日常维护。 6.负责大楼消防管理，建立并执行消防管理制度。 7.在不影响正常工作情况下协助完成采购人交办的力所能及的临时性工作，包括搬运杂物（如搬运办公桌椅、凭证、文档等）。 |  |
| 水电工 | 1 | 1.持证上岗，具备大楼配备设备操作技能，熟悉水电设施等设备维护、保养等维护。 2.无需全职在岗。 |  |
| 保洁员 | 3 | 1.55岁以下，能够吃苦耐劳，要求配备保密意识强、责任心强的保洁员负责重要场所的保洁工作。 2.大楼及附属设施地面、门厅、楼道、过道、卫生间、会议室等保洁，同时做到随时随清洁，保持大楼内整洁干净。外围随时清扫，保持环境整洁。 3.机关工作时间内，必须至少有1名保洁员在岗待命。 4.每年至少一次清洗窗帘。 5.值班室床单、被套洗涤服务。 6.定期进行大楼预防性消毒。 7.定期对大院及周边范围内四害消杀。 8.负责进行绿化地带的卫生保洁、浇水、施肥、修剪、防病虫等绿化养护工作。 |  |
| 厨师 | 1 | 1.55岁以下，合理安排菜单，制定原材料的品种、数量，持有健康证。 2.制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。 3.负责检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况，合理安排人力及技术力量。 4.负责食品原材料的质量验收，对采购回的食品原材料认真检查数量及质量。 5.对本职工作认真负责，加工烹饪食品菜肴，保证口味和质量。配菜时要注意规格、质量、档次按照比例标准执行。 6.为采购人临时性增加用餐任务提供加餐服务或接待提供服务。 |  |
| 帮厨 | 2 | 1.55岁以下，做好个人卫生，上岗前着装整齐做到“四勤”，持有健康证。 2.做好每天班次所需工作，负责协助配合菜品清洗工作，协助切配原材料，配合布菜，餐具清洁消毒及整理等工作，工作结束后及时打扫周边卫生，清理残渣。对于菜品清洗要确保菜中无污物，确保餐具干净卫生。 |  |

物业公司拟投入本项目的物业经理（现场负责人）及其他人员（指物业经理外的人员）在本项目服务期限内更换需经采购人备案同意，被更换的人员必须在新人员配齐且熟悉岗位后方可离岗。

（三）具体人员及岗位要求

1.物业经理岗位

（1）物业经理（1人）：年龄十八周岁至五十五周岁的中国公民，身体健康，无犯罪记录，无吸烟嗜好，形象端正。

（2）高中以上学历；3年以上物业管理工作经验。

（3）本岗位需全面负责本项目物业综合管理、安全保卫服务、设备维修服务、保洁绿化服务、会议服务、车辆管理等工作安排及人员调度。

（4）具备与岗位职责相应的统筹组织、沟通协调、应急处置能力。作风正派、为人和善、办事沉稳且有责任心、工作主动性强且效率高。

（5）实行8小时在岗，24小时负责制的工作制度。具体上班时间将根据机关工作时间及物业管理工作需要，由采购人安排。非上班时间内如遇紧急情况应于30分钟内到岗。

2.安保管理要求

（1）保安人员必须统一着装上岗，做好出入人员、车辆管理，机关大楼区域安全保卫巡逻，防火，防盗，消除安全隐患，维护现场安全秩序。实行24小时值班，并开通24小时电话，接听并登记相关信息。

（2）设置两个岗亭，岗亭1（主入口）、岗亭2（侧门入口）均需24小时值班，分发报纸、指挥车辆等特殊情况时也需至少保证岗亭1不脱岗空岗。

（3）对进出人员须进行有效的访客登记和问询，必要时通过内部电话联系被访工作人员，确认同意的情况下，才可放入外访人员，并做好方向引导。

（4）做好车辆停放的管理工作，汽车、摩托车、电动车、自行车等车辆要引导其按指定位置停放，尽量保持机关内部的道路畅通。

（5）维护局机关内部正常秩序，防止骚扰，处理突发事件，及时对紧急情况进行汇报。遇紧急与特殊情况随时配合相关部门做好各项防范工作（如防汛、消防等工作）。

（6）局机关内部所有区域由保安负责监视和控制。发现安全隐患要立即处理和报告，防范安全事故，确保甲方财产和人员安全。

（7）不定时对重点区域、办公区各个楼层进行巡逻，无发现异常情况后，关闭楼层大门和照明，保证甲方财产和文件等安全。

（8）定期进行消防系统全面检查，及时发现和排除各种事故隐患。消防系统及相关设备至少每半年要启动一次进行全面检测，对其中存在的安全隐患的（如灭火器过期等等），需要更新或维修的，应及时告知采购人，更新或维修安全隐患产生维修费的，应向采购人报备，经过采购人同意后，方可进行更新或维修，产生的费用不含在投标总价中。

（9）认真做好信函、报刊、杂志的收取和分发。在不影响正常工作情况下协助完成采购人交办的力所能及的临时性工作，包括搬运杂物（如搬运办公桌椅、凭证、文档等）。

（10）投标人做好设备日常管理与维保工作，如出现因监管疏忽或发现不及时造成器材及设备的损坏必须按原价予以赔偿。

（11）遇紧急与特殊情况随时配合相关部门做好各项防范工作（如防汛、消防等工作）。

3.后勤保洁管理要求

做好辖区日常保洁工作，保证辖区公共环境和公共部位整洁，公共设施洁净、无异味。保洁时间与机关办公时间错开，避免干扰正常办公。正常的保洁用品，包括但不限于保洁所需用具、垃圾袋、洗手液、消杀药剂、避味球、卫生间卫生纸等由中标人自行提供，费用由中标人承担（所使用保洁产品的品牌及规格需经甲方认可后方可使用）。包括但不限于：

| 项目 | 服务内容 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼内 公共 区域 | 地板清扫、拖擦 | 每日清扫2次，巡视保洁，保持无垃圾、无污物、无废弃物。 |
|  | 墙面、天花板掸尘 | 每月1次，做到无污迹、无蛛网。 |
|  | 楼梯扶手、栏杆、窗台 | 楼梯扶手每日擦洗1次；梯级每天拖洗1次。做到楼梯墙面及窗台无污迹、无废弃物。 |
|  | 指示牌等公共设施 | 每半周清洁1次，无明显的可见积尘，保持不锈钢面光亮。 |
|  | 公共灯具 | 每月清洁1次。 |
|  | 值班室、活动室 | 每日清洁一次，每周湿拖1次，其他根据实际情况随遇随清。 |
|  | 茶水间、洗手间 | 每日清洁两次，便池面盆刷洗，纸篓倾倒，隔板、门窗、台面、墙面、镜子擦洗；每周一次消毒，保持地砖无水渍、无污渍、无异味。排气扇面板每月拆洗一次。卫生间的地漏及厕所疏通费用由中标人负责。 |
|  | 会议室、洽谈室 | 日常保持桌面、座椅整洁，地面干净。重要活动、会议前须全面清洁；协助做好会议室的布置工作。 |
|  | 大楼内外门窗玻璃、飞檐等 | 地面层的玻璃门及玻璃窗和各楼层办公室玻璃门、玻璃隔断墙内外两侧、二层起窗户玻璃内侧、轨道每周清洗一次，每日保洁，保持玻璃无污迹，必要时配备伸缩杆辅助清洗高度≥3米。 |
|  | 垃圾收集及清运 | 垃圾日产日清，及时清运各楼层的垃圾杂物，统一放置在地面层垃圾收集点。 |
| 楼外 公共 区域 | 空地、停车场、绿化带 | 每日清扫1次，保持区域内无废弃物，地面无杂物、污渍、无油迹、无树叶。 |
|  | 垃圾桶 | 每天清洁1次，每周消毒1次。垃圾无积压，日产日清。 |
|  | 消毒灭害 | 公共区域每季度定期“除四害”消杀1次。 |
|  | 屋顶 | 雨天排查积水、及时处理排水。每周打扫一次。 |

（1）地面

标准：地面目视干净、无污渍、痰迹、水印、脚印，有光泽。

（2）玻璃及不锈钢

标准：玻璃目视干净、光亮，无灰尘、水渍、水印，不锈钢无灰尘、水迹、水印。

（3）墙面、顶棚及灯具

标准：保持墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、破损、蛛网，灯具完好，表面光亮。

（4）卫生间

标准：洁具清洁，无水迹、头发、异味，墙面四角干净、无蛛网，地面无脚印、杂物；金属器具保持光亮，无浮灰、水迹、锈斑；卫生用品齐全、无破损、空气清新。

（5）洽谈室、会议室、办公室、活动室、值班室

标准：保持室内窗、窗框干净、整洁，无灰尘、污渍、破损；保持墙面、天花板整洁、完好、无污渍、浮灰、破损、蛛网；地面整洁，家具放置整齐，光洁无灰尘；室内各种艺术装饰挂件摆放端正，清洁无损；按要求喷洒空气清新剂，保持空气清新。值班室每天清洗一次；洽谈室、会议室、活动室需要实时清洁，并于结束后立即打扫。

（6）垃圾清运

标准：中标物业方须负责垃圾的收集、集中放置在地面层垃圾收集点，做到日产日清，无卫生死角，分类收集。各类垃圾(含食堂非油污、非泔水垃圾)清运至规定存放地点，防止污染。按采购人要求或者政策要求进行垃圾分类，并配合做好垃圾分类内页整理工作。

（7）绿化管理

根据现有的绿化养护范围，进行绿化地带的卫生保洁、浇水、施肥、修剪、防病虫等绿化养护工作，在维持现有生态、景观的基础上力争有所改良；大厅内的绿植花卉、每层楼道提供绿植，定期修剪、养护；及时更新大楼内枯萎的绿植花卉，费用由中标物业方出。

（8）其他

（8.1）工作牌、标：每周清洗擦拭1次，做到目视无明显积尘，无破损。

（8.2）绿地：每日清扫1次，做到草坪目视干净，无杂物，无枯枝烂叶和废纸屑等。

（8.3）环境道路：每日清扫1次，做到目视干净无垃圾，无杂物，无明显污迹，无积水，路边无杂草。

（8.4）公共环境墙面每月彻底擦拭1次，办公楼外墙一年清洗一次做到目视整洁，无乱张贴 ，无乱涂画和破损。

（8.5）化粪池每年清掏4次，做到无堵塞、溢出现象。

（8.6）生活水池每年清洗2次。

（8.7）虫害消杀：每季度各消杀3次，做到楼内无鼠迹，环境基本无蚊蝇、蟑螂，无白蚁蛀蚀痕迹。

4、日常维修和维护要求

（1）水电工要求受过专业培训、持证上岗，有水电、宽带网络、会务音控调试、水电线路的敷设或安装等综合安装、维修维护、调试技能，有工作经验，操作熟练规范。

（2）有专业的工作计划，建立房屋及设备、设施档案，制定季度、半年度和年度大、中修维修计划和维修资金使用计划。

（3）有高度责任心和安全意识，分项做好所有设备的日、周、月运行状况记录，人员在岗在位，维修及时有效、做到随坏随修，确保机电配套设施运转完好，保障公共设施安全有效运行，可能危及人身安全的设施设备要有明显警示标识和防护措施。

（4）有明确的巡检、维修、保养、节能制度，每周至少全范围巡检一次，维护好大楼配备的所有水电系统设备，严格执行用电安全规范，确保用电安全，做好用水用电的抄表工作和水、电节能工作。

（5）水、电设备保养、维修所需的配件、耗材由采购人提供。在物业服务过程中发生设施设备丢失或人为损坏，均由中标人承担全部责任。

（6）对采购人提出的办公楼小修、急修及时率达到98%以上，维修质量达100%合格。

（7）绘制并更新机关内部电路、给排水管网平面图。

5、会务管理要求

会前要做好会议室清洁工作，协助相关人员布置好会议室；会中为参会人员递茶倒水，随时保障茶水供应；会后及时对会场进行清洁整理，茶具应当天清理消毒，所有设备恢复原状，如果桌面、地面较脏，应及时清理，将灯、空调、窗户关好。

（2）服务工作要细致周到，做到三轻（走路轻、讲话轻、动作轻）。

6、厨房服务要求

（1）中标人需严格遵守国家的法律法规及采购人规定的管理制度，以优质服务为宗旨，负责好食堂区域内所有场所（含厨房、堂厅、门、走道、各门外及周边环境等）的分区规范管理服务。

（2）中标人需严格遵守国家对从事食品加工行业从业人员卫生防疫的有关规定和健康标准，相关工作人员需取得健康证明后方可上岗，后期定期安排体检。所有工作人员要规范着装，在供餐时必须戴好口罩，需要用手接触食品及餐具时必须戴上一次性卫生手套。

（3）中标人需按规定做好食材、原料的验收和保管，做好进出库记录。

（4）中标人在加工制作食品过程中，应避免食品交叉污染：不同类型食品需分开存放，生食熟食加工制作工具和盛具需分开使用。

（5）中标人须熟悉并能严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》《餐饮业“五常法”管理技术指导》，不烹饪不洁、过期、变质、变味食品，杜绝食物中毒事故发生。

（6）中标人须能确保每日午餐的正常供应。主食米面兼顾，并做到花色品种齐全（每日午餐向每位就餐人员提供两荤一素一汤一水果（或酸奶），其中荤菜备4选2，素菜备2选1，汤品一周内每天不重样，菜品总量为：荤菜≥80-120g、素菜≥90-120g，米饭≥220g、汤≥200g。

（7）为采购人临时性增加用餐任务提供加餐服务或接待提供服务，包括但不限于接待室清洁、上菜等工作。高峰期时需协调其他人员协助厨房工作，保障供餐有序开展。

（8）提前制定每周食谱，合理搭配本单位职工工作餐，定期更新菜品，根据员工的满意度来制定新的菜品。

（9）每日厨房清洁，保证厨房的干净整洁，每三日一次大扫除，保证厨房、餐厅卫生干净、整洁。

（10）掌握每天的食品用量，严格掌控液化气、卫生清洁用品等餐饮运营所开支的各项费用，抓好成本核算，严格管理，减少浪费。

（11）洗碗严格按照“四过关”（1刷2洗3清4消毒），保证餐具的卫生质量，并将消毒后的餐具贮存在专用消毒柜内，未经消毒的餐具不得使用。保护好餐具，减少损耗。

（12）按照采购人通知要求，为值（加）班人员预留（保温）饭菜，确保人员正常就餐。

（13）中标人必须按国家对食品加工业的要求，对食品必须每样进行留样达48小时（指 定专人对每样食品负责登记，签字确认，并保管好留样食品）。

7、其他要求

（1）物业的移交、验收、接管均按国家现行有关规定实施，并随投标文件一起向采购人提供完整规范和切实可行的接管方案。

（2）在合同执行期间，投标人须遵守国家法律法规并接受采购人部门的监管。

（3）遇有突发性事件，如自然灾害、安全事故和群体性骚乱等，中标人应积极主动配合采购人做好防御、抢险、救灾等工作。

（4）在合同执行期间，中标人须接受采购人监督：定期向采购人公开工作情况、工作规划，自觉接受采购人监督，如工种人员履行职责能力不足、服务态度差，采购人有权要求替换该工种人员，中标人需在7天内替换。

（5）中标人必须在录用员工后及时为员工办理人身意外伤害团体险及雇主责任险。严格遵守相关安全规范，中标人需承担所有物业及管理人员的安全责任及费用，并承担给第三方造成的人身财产损害的责任及费用。

（7）物业服务所需各类设备和工具由物业公司自行负责，包括物业办公用品、机电设备的维修、维护工具；卫生保洁所需的设备、工具。

（8）中标人负责对其管理的员工进行经常性保密和安全宣传教育，把保密和安全教育作为一项重要内容贯穿管理工作全过程。认真遵守保密管理规定，做到不该知道的秘密文件不看，不该说的秘密不说，不该问的不问，不该去的地方不去。不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关文件资料。不得了解或外传大楼内部设施和办公等情况。遵守业主有关安全、卫生管理的规章制度。不得随意在办公区喧哗，不得携带易燃易爆物品进出，不得随意使用业主电话谈论与物业工作无关的事。物业管理人员应着装佩胸牌出入大楼，未经同意不得擅自进入各办公室。中标人应加强所有物业工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由中标人负全责。

附件2

项目报价单

| 一、人员配备工资及福利 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人数 | 人均工资（元/月） | 月支出（元） | 年支出（元） | 备注 |
| 1 | 物业经理 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 保安人员 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 保洁人员 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 水电工 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 厨师 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 帮工 | 2 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 月支出（元） | 年支出（元） | 备注 |
| 1 | 保洁用品 |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿化供应、养护 |  |  |  |  |  |
| 3 | 床上用品清洗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 月单价 |  |  | 项目总价 |  |  |  |

备注：其他支出中可自行添加，但需备注说明理由。