附件1：梅溪流域10个乡镇交接断面清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **断面名称** | **考核乡镇** | **交接** | **所在水体** |
| 1 | 七都隔 | 省璜 | 省璜－塔庄 | 梅溪 |
| 2 | 茶口 | 塔庄 | 塔庄－坂东 | 梅溪 |
| 3 | 三溪 | 三溪 | 三溪－坂东 | 文定溪 |
| 4 | 六角 | 坂东 | 坂东－白中 | 梅溪 |
| 5 | 溪坪村桥 | 上莲 | 上莲－池园 | 莲埔溪 |
| 6 | 福斗 | 池园 | 池园－白中 | 芝溪 |
| 7 | 可梅 | 白中 | 白中－白樟 | 梅溪 |
| 8 | 樟山 | 白樟 | 白樟－云龙 | 梅溪 |
| 9 | 小园 | 金沙 | 金沙－白樟 | 金沙溪 |
| 10 | 潭口 | 云龙 | 云龙－城关 | 梅溪 |

.

附件2：报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 单价/元 | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 | 总磷户外站（主体设备） |  | 10 |  | 内含①总磷水质自动分析仪1台②浊度水质自动分析仪1台③工业空调1台④UPS不间断电源1台⑤采水单元、数据采集与传输单元、辅助单元（视频监控）⑥其他：安装、调试、验收等 |
| 2 | 年运行维护费用 |  | 10 |  | 设备日常维护、校准（及校准所用的试剂等） |
| 3 | 地基建设 |  | 10 |  | 一次性施工 |
| 4 | 用电初装辅材 |  | 10 |  | 含电表、电线及相关辅材 |
| 5 | 年用电费用 |  | 10 |  | 工业空调夏冬季24小时运行（一年） |
| 6 | 年移动流量费用 |  | 10 |  | 数据上传网络流量费用（一年） |
| 7 | 其他自行补充...... |  |  |  |  |
| 8 | 其他自行补充...... |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |