附件 
工程量清单
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注

	拆除（铲除）部分

	1
	墙面漆面铲除
	（1）墙面腻子粉刮白层                                                     （2）原有隔断
	㎡
	2475.00
	现场作业，含垃圾下楼

	2
	地面拆除
	（1）室内原有木地板地面拆除                             （2）3楼改造区域
	㎡
	24.45
	现场作业，含垃圾下楼

	3
	垃圾清运
	外运及垃圾处置
	台车
	2.00
	垃圾外运，含装车

	墙面、地面修缮部分

	1
	抹灰面油漆涂料
	（1）室内墙面
（2）白色乳胶漆，2遍腻子粉，1遍底漆，1遍面漆                                                 （3）改造所属区域
	㎡
	2475.00
	现场作业，人工材料费

	
	地面保护
	（1）强化木地板，12mm厚度                                （2）改造所属区域
	㎡
	689.00
	现场作业

	2
	地板铺装（含5%损耗）
	（1）强化木地板，12mm厚度                                （2）改造所属区域
	㎡
	24.45
	品牌

	
	防潮垫
	（1）3.0mm厚度
（2）改造所属区域
	㎡
	24.45
	配套

	3
	露台女儿墙内表面石头漆
	（1）阳台护栏水包砂喷涂                         （2）表面抹灰铲除，界面剂滚涂，批底，                                                  （3）表面防水剂喷涂
	㎡
	12.20
	现场作业，人工材料费
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