2017年生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品

“双随机”监督抽检工作

此次专项监督抽检根据文件要求采取了“双随机”形式共监督抽检了6家集中式供水单位，11家涉水产品生产企业。根据文件要求此次还抽检了5个现制现售饮用水自动售水机应用现场。

（一）6家城市设计日供水千吨以上水厂

6家城市设计日供水千吨以上水厂中，福州市自来水有限公司义序水厂已停止供水，处于关闭状态。其余5家水厂均持有有效卫生许可证，供管水人员均持有健康体检合格证并经过卫生知识培训，水源卫生防护良好，使用的涉水产品均有卫生许可批件，均有水质消毒设施设备且运转正常，均有开展水质自检。现场检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量均合格。

（二）11家涉水产品生产企业

被抽检的11家涉水产品生产企业中，福建乐友建材有限公司已搬迁至三明，因此该企业未监督抽检，其余10家涉水产品生产企业生产的11种涉水产品均持有有效卫生许可批件，生产企业均能开展产品检测，涉水产品标签和说明书符合要求，其中有2家生产企业从业人员未经卫生知识培训，无法现场提供有效体检合格证。针对检查发现的问题我所卫生监督员已责令整改，目前整改到位。

(三)抽检情况

我所按照有关文件要求制定了方案及抽检计划表，严格按照抽检计划表进行抽检，抽检了10家涉水产品生产企业共11种产品，样品均已按规定时间送福建省卫生计生监督所进行卫生安全性检验。根据福建省疾病预防控制中心检测报告，被抽检的11种产品检测结果均符合《生活饮用水卫生规范》中的相应要求。

此次专项监督抽检我所还抽检了5个现制现售饮用水自动售水机应用现场，并将样品送福州市疾病预防控制中心进行检测。根据福州市疾病预防与控制中心检测报告，其中一个应用现场的细菌总数超标。我所卫生监督员将检测结果告知经营单位，并责令该单位立即整改，待检测合格后方可销售。

附表：

1. 2017年集中式供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

2. 2017年饮用水水质国家监督抽检信息汇总表

3. 2017年涉水产品国家监督抽检信息汇总表

附表1：

2017年集中式供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

| 单位类别 | 辖区内水厂总数 | 检查水厂数 | 检查内容符合要求水厂数 |  |  |  |  |  |  | 合格水厂数3 | 责令限期改正水厂数 | 纳入卫生监督协管的水厂数 | 立案数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持有效卫生许可证 | 供管水人员健康体检和培训 | 有水质消毒设施设备 | 消毒设施设备运转正常 | 涉水产品有卫生许可批件1 | 开展水质自检2 | 水源卫生防护 |  |  |  |  |  |
| 城市设计日供水1000m3以上水厂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 |

1.检查发现水厂只要使用了无卫生许可批件的涉水产品即判为不符合要求。

2.开展水质自检包括委托检测情况。

3.检查卫生许可证、供管水人员健康体检和知识培训、水质消毒设施设备、消毒设施设备运转、涉水产品卫生许可批件、水质自检、水源卫生防护等7项内容全部符合要求的判定为合格水厂，其中有不符合要求的即判定为不合格水厂。

附表2：

2017年饮用水水质国家监督抽检信息汇总表

| 单位类别 | 检测 单位数 | 合格 单位数* | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | pH |  | 消毒剂余量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测 单位数 | 合格 单位数 | 检测 单位数 | 合格 单位数 | 检测 单位数 | 合格 单位数 | 检测 单位数 | 合格 单位数 | 检测 单位数 | 合格 单位数 | 检测 单位数 | 合格 单位数 |
| 城市设计日供水1000m3以上水厂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

*为表中检测项目均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

附表3：

2017年涉水产品国家监督抽检信息汇总表

| 产品类别 | 生产企业 |  |  |  |  |  |  | 在华责任单位 |  | 经营单位/应用现场 |  | 检测情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查 企业数 | 企业 合格数1 | 检查 产品数 | 产品 合格数2 | 配方和工艺合格数 | 标签、说明书符合要求数 | 发现无证涉水产品数 | 配方和工艺合格数 | 标签、说明书符合要求数 | 检查 产品数 | 索证 合格数 | 检测产品（现场）数 | 检测 合格数 |
| 输配水设备 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 水处理材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 化学处理剂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 水质处理器 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 现制现售饮用水自动售水机 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 合 计 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | — | — | 5 | 5 | 16 | 15 |

1.生产企业检查按《涉及饮用水卫生安全产品生产企业规范》附表，通过为合格。

2.生产配方和工艺、标签、说明书均合格的产品数。